學校實驗室場所安全衛生管理要點摘要

一、教育訓練：

  - 新進人員(研究生)需接受三小時之安全衛生教育訓練

  - 由系所單位自辦或委辦

  - 內容包括安全衛生法規、工作守則及緊急事故應變處理

二、一般實驗場所注意事項：

  - 一般事項

      - 大門外側張貼並填寫「國立臺灣大學實驗室緊急事故聯絡表」

      - 大門內側張貼「國立臺灣大學校總區職業災害通報及聯絡圖」

      - 注意附近滅火器位置及使用方法

      - 逃生通道保持暢通並注意實驗場所之逃生動線

      - 請配合辦理每學期之安衛訪視

      - 職災發生時或處理後請務必循系(所)、院、校環安衛之系統通報

  - 電氣安全

      - 配電箱附近不可堆積雜物阻礙箱門開啟

      - 電線及接線盒不可老舊或裸露

      - 電線經過通道需加保護蓋固定

      - 電線之負載不可超過安全規範

      - 延長線不可串接

  - 防震安全

      - 實驗室吊櫃之固定及安全

      - 避免於吊櫃上方堆積重物

      - 若使用氣體鋼瓶務必加鎖鍊固定

三、特殊實驗場所注意事項：

  - 化學藥品使用安全

      - 化學品應有中文標示並備有書面物質安全資料表(MSDS)

      - 若使用毒性化學藥品(請參考附件)需向學校申請許可

      - 毒化物依規定逐日填寫運作紀錄

      - 實驗之廢液桶必須依規定張貼分類標籤

      - 廢棄物不可貯存於走道或公共空間並應具備防漏裝置

      - 廢棄物需依規定清運處理

  - 生物感染性實驗場所

      - 依生物安全等級標於實驗室入口

      - 操作櫃及滅菌鍋需定期維護保養

      - 感染性廢棄物必須標示並密閉貯存

  - 輻射性實驗場所

      - 儀器之使用必須取的執照並定期維護保養

      - 使用人之訓練及證書取得